高圧様式2‐2（一般則第７条関係）

- 一般則対応表（天然ガススタンド１）

| 第１ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ (1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) | 第６条第１項の準用 境界線の明示及び警戒標の掲示 第一種・第二種設備距離の確保 貯槽間距離 1mないし直径の 1/4 （酸素のみは不適用） 可燃性ガス貯槽の塗装等 可燃性、毒性、酸素の液化ガス 貯槽の防液堤の設置 防液堤内外側の設備等の設置制 限 可燃性ガス設備を設置する室の滞留しない構造 可燃性、毒性、酸素のガス設備 の気密な構造 高圧ガス設備の耐圧試験の実施 高圧ガス設備の気密試験の実施 高圧ガス設備の肉厚 ガス設備の材料制限 高圧ガス設備の基礎のひずみの 制限及び緊結 貯槽の不等沈下の測定及び措置 塔、貯槽、配管等の耐震設計 高圧ガス設備の温度計の設置及 び常用の温度に戻す措置 高圧ガス設備の安全弁の設置及 び常用圧力に戻す安全装置 安全弁・破裂板の放出管及び放 出口の位置等 |  | 事業所平面図、施設配置図 法定距離算定表 事業所平面図、施設配置図 設備配置図 貯槽外観図（設計図書） 容量計算書、防液堤構造図、設備配置 図 設備配置図 通風、換気能力表、建物構造図 現場実施の有無 現場実施の有無 機器リスト、弁類リスト、配管リスト 強度計算書（非特定設備、非認定品等 ）、設計図書 基礎図 基準位置、貯槽外観図 基礎図、ボーリングデータ、耐震計算 書 フローシート フローシート、安全弁設計図書 弁類リスト フローシート |  |

（一般則第７条関係）

| 第１ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (21) (22) (24) (25) (26) (27) (30) (31) (32) (38) (39) (40) (41) ２ ３ ４ ５ ６ ７ | 低温貯槽の外部圧力による破壊 防止措置 液化ガス貯槽の液面計の設置等 及び液面計の設置基準 貯槽元弁の２以上の設置 貯槽の緊急遮断弁の設置等 高圧ガス設備の電気設備の防爆 性能 高圧ガス製造施設の保安電力等 10MPa 以上圧縮機と充てん場所 間の障壁の設置 ガス漏洩検知警報設備の設置 貯槽の支柱等の温度上昇防止の 措置 製造設備の静電気除去の措置 製造施設の防消火設備 通報設備の設置 弁等の適切な操作のための措置 ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻーと公道との距離５ｍ ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻーの屋根の材料、滞留 しない構造 貯槽と充てん車両と3m以上の確保 充てん設備の容器への過充てん 防止装置の設置 火気８ｍ確保、流動防止措置、連動停止等 設備間距離 可燃設備と５m 酸素設備と10m |  | フローシート フローシート、機器リスト、設計図書 フローシート フローシート、弁類リスト、設計図書 設備配置図（操作位置） 防爆機器一覧 該当設備ごとに明記 設備配置図、障壁構造図 設備配置図、検知警報設備明細書 フローシート 接地方法・位置図 散水量計算書、防消火設備配置図 配置図 表示方法の例示等 事業所平面図、設備配置図 設備配置図 設備配置図 フローシート、装置明細書 設備配置図、壁構造図 事業所平面図、設備配置図 |  |

（一般則第７条関係）

| 第３ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ (1) ｲ ﾊ (2) ｲ ﾊ ﾘ (4) (5) ｲ ﾛ ﾊ ﾆ ﾎ (6) ２ ｲ ﾛ ３ | 第６条第２項の準用 製造の方法の基準 安全弁、逃し弁元弁の開放 混合ガスの圧縮の制限 可燃性ガス中の酸素濃度4%以上 充てんの基準 貯槽内容積90%以上の充填禁止 車両に固定した容器から充てん の際の車止め 圧縮天然ｶﾞｽ自動車用燃料装置 容器等の15年経過容器の充填禁 止 日常点検の実施等 施設修理時等における保安措置 作業計画の作成及び作業責任者 の選任等 修理の際の危険防止 開放設備内への作業立入の措置 修理部分との縁切りの措置 修理終了時の確認 バルブの過大な力の禁止 充てんの基準 容器とディスペンサー切り離し 確認後の車両の発車 着臭剤の添加 ガス中の水分硫黄分の禁止 |  | 製造計画明細書 製造計画明細書 |  |