高圧様式１３(一般則第１８条他関係)

- 一般則基準対応表（第一種貯蔵所・第二種貯蔵所）

（ 第１８条）

| 第１ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ ｲ ﾛ ﾊ ﾆ (ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) ﾎ ﾍ ２ ｲ ﾛ (8) (ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ﾄ) ﾊ ﾆ ﾎ ﾍ ３ | 貯槽による貯蔵基準 可燃性毒性ｶﾞｽ貯槽の通風確保 火気2mの確保又は流動防止措置 貯槽内容積充てん90%以上禁止 修理、清掃時の基準 修理作業計画責任者の規定等 修理時等危険防止措置 開放・入槽等危険防止措置 当該貯槽他部分の漏えい防止措置 再使用の際の漏えい試験の実施 貯槽の不等沈下の測定及び措置 ﾊﾞﾙﾌﾞへの過大な力の禁止 容器（車両燃料用は除く）によ る貯蔵の基準 可燃・毒性ｶﾞｽの通風のいい場所での貯蔵 第６条第二項第八号の準用 容器置場の基準 充てん、残ｶﾞｽ容器の区分 各ガス種別の区分貯蔵 不必要なものは置かない 周囲２ｍ以内の火気の禁止等 温度40℃以下の保持 転倒、転落、バルブ損傷防止等 携帯電燈以外の携帯の禁止 ｼｱﾝ化水素1回/日以上の漏えい点検 ｼｱﾝ化水素60日以上の貯蔵の禁止等 車両等に積載による貯蔵禁止等 15年経過複合容器の貯蔵禁止 15年経過車両燃料用複合容器による貯蔵禁止 |  | 貯蔵計画明細書 |  |

（第２２条　貯槽により貯蔵する場合）

| 第１ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ (1) (2) (3) (5) (6) | 貯槽による貯蔵、第６条第１項 の規定 境界線の明示及び警戒標の掲示 第一種・第二種設備距離の確保 火気8mの確保又は流動防止措置 貯槽間距離 1mないし直径の 1/4 （酸素のみは不適用） 可燃性ガス貯槽の塗装等 |  | 事業所平面図、施設配置図 法定距離算定表 事業所平面図、施設配置図 施設配置図、設備配置図、障壁位置図 施設配置図、設備配置図 貯槽外観図（設計図書） |  |

（第２２条　貯槽により貯蔵する場合）

| 第１ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) | 可燃性、毒性、酸素の液化ガス 貯槽の防液堤等の設置 防液堤内外側の設備等の設置制 限 可燃性ガス設備を設置する室の滞留しない構造 高圧ガス設備の耐圧試験の実施 高圧ガス設備の気密試験の実施 高圧ガス設備の肉厚 ガス設備の材料制限 高圧ガス設備の基礎のひずみの 制限及び緊結 貯槽の不等沈下の測定及び措置 塔、貯槽、配管等の耐震設計 高圧ガス設備の温度計の設置及 び常用の温度に戻す措置 高圧ガス設備の安全弁の設置及 び常用圧力に戻す安全装置 安全弁・破裂板の放出管及び放 出口の位置等 |  | 容量計算書、防液堤構造図、設備配置 図 設備配置図 通風・換気能力表、建屋構造図 現場実施の有無 現場実施の有無 機器リスト、弁類リスト、配管リスト 強度計算書（非特定設備、非認定品等 ）、設計図書（外観図） 基礎図 基準位置、貯槽外観図 基礎図、ボ－リングデ－タ、耐震設計 図 フロ－シ－ト フロ－シ－ト、安全弁設計書、弁類リ スト フロ－シ－ト |  |

（第２２条　貯槽により貯蔵する場合）

| 第１ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (21) (22) (24) (25) (31) (32) (33) (34) (35) (36)(37) (38) (39) (40) (41) | 低温貯槽の外部圧力による破壊 防止措置 液化ガス貯槽の液面計の設置等 及び液面計の設置基準 貯槽元弁の２以上の設置 貯槽の緊急遮断弁の設置等 ガス漏洩検知警報設備の設置 貯槽の支柱等の温度上昇防止の 措置 危険標識等による識別の措置 （削除） 配管の接合方法の指定 状況による二重配管 除害装置の基準と設置 製造設備の静電気除去の措置 製造施設の防消火設備 通報設備の設置 弁等の適切な操作のための措置 |  | フロ－シ－ト フロ－シ－ト、機器リスト、設計図書 フロ－シ－ト フロ－シ－ト、弁類リスト、設計図書 設備配置図（操作位置） 設備配置図、検知警報設備明細書 フロ－シ－ト、 配管施工図 フロ－シ－ト、配管施工図 除害設備明細書、フロ－シ－ト、設備 配置図、保護具一覧 接地方法・位置図 散水量計算書、防消火設備配置図 配置図 表示方法の例等 |  |

第２３条（容器により貯蔵する場合）

| 第１ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ (42) (ｲ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ﾄ) (ﾁ) ２ (11) (12) (13) ３ (42) (ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ﾄ) (ﾁ) | 配管で接続されている場合は、 第１種・第２種設備距離の確保 及び第６条第１項42号の準用 容器置場の基準 警戒標等の設置 置場距離の緩和措置等 軽量な屋根等 滞留しない構造 漏えい自然発火したときに安全であること 除害設備の設置 消火設備の設置 高圧ガス配管の基準の第６条第 １項第11号から13号の準用 高圧ガス設備の耐圧試験の実施 高圧ガス設備の気密試験の実施 高圧ガス設備の肉厚 配管で接続していない容器によ る貯蔵は、第６条第１項第42号 の適用 容器置場の基準 警戒標等の設置 置場距離の確保 置場距離の緩和措置等 軽量な屋根の設置等 滞留しない構造 漏えい自然発火したときに安全であること 除害設備の設置 消火設備の設置 |  | 法定距離算定表 事業所平面図、施設配置図 施設配置図、容器置場構造図（設計 図書）除害設備構造図 現場実施の有無 現場実施の有無 機器リスト、弁類リスト、配管リスト 強度計算書(非特定設備、非認定品等) 、設計図書（外観図） 施設配置図 法定距離算定表 容器置場構造図（設計図書） 除害設備構造図 |  |