## 表紙
工 事 設 計 書
入 札 執 行 日 | [10 empty] | 前 |  | 工 期 | 着工、 | 工事着工日
|  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日、 | 午 |  | 時、
[11 empty] | 後 |  |  | 完成、 | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日
| 工事番号 |  | 第 | 号
| 工事場所 |  | 土岐市泉町久尻１２６３番地の１ほか
土岐市美濃陶磁歴史館解体工事
※入札にあたり
本工事は、設計図書及び仕様書に基づくものとし、各自が現場調査・積算等を行い、遺漏の無いように見積の上入札すること。
この「参考内訳書」は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第１条にいう契約図書ではありません。
従って「参考内訳書」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件及び地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法及
び安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について、請負者の責任において定めるものとします。なお、「参考内訳書」の内
容に関する質問は、受け付けません。また、「参考内訳書」の有効期限は、本工事の入札（見積）日までとします。この「参考内訳書」は、契約書
には綴り込まないものとします。
| ※建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 |  |  |  |  | 対象 |  | ・ | 対象外

## 総括
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土岐市美濃陶磁歴史館解体工事
A | 撤去工事 |  | 式 | 1
B | 造成工事 |  | 式 | 1
C | 防災倉庫移設工事 |  | 式 | 1
D | 什器備品撤去工事 |  | 式 | 1
直接工事費
E | 共通仮設費 |  | 式 | 1
純工事費
F | 現場管理費 |  | 式 | 1
工事原価
G | 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格
Ｈ | 消費税 |  | 式 | 1
工事費
株式会社 東畑建築事務所
1

## 撤去総括
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 撤去工事
1 | 美濃陶磁歴史館撤去 |  | 式 | 1
2 | 文化会館撤去 |  | 式 | 1
3 | アスベスト撤去 |  | 式 | 1
4 | 外構撤去 |  | 式 | 1
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
2

## 歴史館
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 美濃陶磁歴史館撤去
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
3 | 処分費 |  | 式 | 1
小 計
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
3
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| くさび緊結式足場 | H=8ｍ 7ｹ月 | 式 | 1
| 防音シート | 7ｹ月 | 式 | 1
| 脚立足場 |  | 式 | 1
| 棚足場 | 階高 H=5000 | 式 | 1
| 棚足場 | 階高 H=7400 | 式 | 1
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
4
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 撤去工事
（①建築）
| 砕石撤去 |  | ㎥ | 11.8
| 杭引抜 | RC杭 300Φ L=6000 | 本 | 38
| 杭引抜 | RC杭 250Φ L=6000 | 本 | 6
| 捨てコンクリート撤去 |  | ㎥ | 5.4
| 基礎コンクリート撤去 |  | ㎥ | 14
| 土間コンクリート撤去 |  | ㎥ | 36
| 地上コンクリート撤去 |  | ㎥ | 39.2
| 鉄骨上屋撤去 |  | ㎡ | 240
| 玄関庇 木造上屋撤去 |  | ㎡ | 12
| コンクリートブロック撤去 | t=100 | ㎡ | 35.3
| 発生材積込み | コンクリート類 | ㎥ | 165
| 発生材積込み | 内装材 | ㎥ | 54.3
| 発生材運搬 | コンクリート類 | ㎥ | 165
| 発生材運搬 | 木クズ | ㎥ | 10.5
| 発生材運搬 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | ㎥ | 43.8
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
5
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| （②機械設備） | 下記以外の配管配線類の撤去は内部造作材撤去に含む
撤去運搬処分共
| 床置ダクト空冷パッケージエアコン | PAH-15/PVH-8A×2 冷媒R22 15kg | 組 | 1
（冷媒フロン処分）
| 床置ダクト空冷パッケージエアコン | PAH-15/PVH-8A×2 冷媒R22 15kg | 組 | 1
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
6
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 処分費
（①建築）
| 発生材処分 | 砕石 | ㎥ | 11.8
| 発生材処分 | コンクリート類 | ㎥ | 154
| 発生材処分 | 木クズ | ㎥ | 10.5
| 発生材処分 | ボード類 | ㎥ | 42.9
| 発生材処分 | カーペット | ㎥ | 0.4
| 発生材処分 | ガラス | ㎥ | 0.5
| スクラップ控除 |  | t | -25.3
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
7

## 文化会館
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 文化会館撤去
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 撤去工事 |  | 式 | 1
3 | 処分費 |  | 式 | 1
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
8
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| くさび緊結式足場 | H=12ｍ 7ｹ月 | 式 | 1
| くさび緊結式足場 | H=8ｍ 7ｹ月 | 式 | 1
| 防音シート | 7ｹ月 | 式 | 1
| 脚立足場 |  | 式 | 1
| 大ﾎｰﾙ壁用 くさび緊結式足場 | H=9.3 | 式 | 1
| シート養生 |  | 式 | 1
| 階段足場 |  | 式 | 1
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
9
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 撤去工事
（①建築）
| 砕石撤去 |  | ㎥ | 250
| 杭引抜 | RC杭 350Φ L=7000 | 本 | 5
| 杭引抜 | RC杭 350Φ L=5000 | 本 | 116
| 杭引抜 | RC杭 250Φ L=6000 | 本 | 10
| 捨てコンクリート撤去 |  | ㎥ | 21.4
| 基礎コンクリート撤去 |  | ㎥ | 420
| 土間コンクリート撤去 |  | ㎥ | 392
| 地上コンクリート撤去 |  | ㎥ | 1078
| 屋根鉄骨撤去 |  | ㎡ | 917
| 機械室鉄骨撤去 |  | ㎡ | 47.6
| コンクリートブロック撤去 | t=100 | ㎡ | 100
| ＲＣ造内部造作材撤去 |  | ㎡ | 2628
| 発生材積込み | コンクリート類 | ㎥ | 2405
| 発生材積込み | 内装材 | ㎥ | 68.5
| 発生材運搬 | コンクリート類 | ㎥ | 2405
| 発生材運搬 | 木クズ | ㎥ | 41.6
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
10
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 発生材運搬 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | ㎥ | 26.9
| （②電気設備） | 下記以外の配管配線類の撤去は内部造作材撤去に含む
撤去運搬処分共
| 受電盤 | オープン | 面 | 1
| 動力盤NO,1 | オープン | 面 | 1
| 動力盤NO,2 | オープン | 面 | 1
| 電灯盤NO,1 | オープン | 面 | 1
| 電灯盤NO,2 | オープン | 面 | 1
| 直流電源装置 |  | 面 | 1
| 発電機 | 3φ200V4.5kVA | 台 | 1
| オイルタンク | 最大5000L | 台 | 1
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
11
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| （③機械設備） | 下記以外の配管配線機器類の撤去は内装造作材撤去に含む
| 【主要機器】 | 撤去・運搬・処分共
| ①チリングユニット | 冷凍能力 120,000kcal/H 2DH403（三菱ヨーク） | 基 | 2
冷媒R22 24kg
アスベスト 白石綿 圧縮機 高低圧部のｼｰﾙ
| ②冷却塔 | 開放式 125RT ファン 3.7kW | 基 | 1
| ③冷却塔 | 開放式 80RT ファン 2.2kW | 基 | 1
| ④冷温水ポンプ | 100φ×7.5kW | 台 | 1
| ⑤冷却水ポンプ | 125φ×11kW | 台 | 1
| ⑥冷却水ポンプ | 100φ×11kW | 台 | 1
| ⑦⑧ボイラ | A重油温水ヒータ 定格360,000kcal/H | 基 | 2
アスベスト含有の恐れあり
| ⑨油タンク | 内法0.8×2.3×3.0H | 台 | 1
| ⑩膨張水槽 | 900×600×600H | 台 | 1
| ⑪⑫空気調和機 | 300m3/min ファン11KW | 台 | 2
| ⑬水冷パッケージエアコン | 冷却能力 60,000kcal/H 冷媒R22 8.5kg | 台 | 1
アスベスト 白石綿 圧縮機 高低圧部のｼｰﾙ
株式会社 東畑建築事務所
12
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ⑭⑮水冷パッケージエアコン | 冷却能力 22,500kcal/H 冷媒R22 3.5kg | 台 | 2
アスベスト 白石綿 圧縮機 高低圧部のｼｰﾙ
| ⑯⑰⑱⑲水冷パッケージエアコン | 冷却能力 15,000kcal/H 冷媒R22 27kg | 台 | 4
アスベスト 白石綿 圧縮機 高低圧部のｼｰﾙ
| ⑳㉑水冷パッケージエアコン | 冷却能力 22,500kcal/H 冷媒R22 3.5kg | 台 | 2
アスベスト 白石綿 圧縮機 高低圧部のｼｰﾙ
| ㉒㉓シロッコファン | #6×22kW | 台 | 2
| ㉔シロッコファン | #3×22kW | 台 | 1
| 壁掛エアコン | FDKJ5602 冷媒R22 1.48kg | 組 | 1
| 天カセエアコン同時ツイン | R0B-AP2245HS 冷媒R410A 6.55kg | 組 | 2
| 天カセエアコン | R0A-AP1126HS 冷媒R410A 3.1kg | 組 | 3
| 床置エアコン | R0A-AP1126HS 冷媒R410A 3.1kg | 組 | 1
| 床置エアコン | R0A-AP1606HS 冷媒R410A 3.7kg | 組 | 2
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
13
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（冷媒フロン処分）
| ①チリングユニット | 冷凍能力 120,000kcal/H 2DH403（三菱ヨーク） | 基 | 2
冷媒R22 24kg
| ⑬水冷パッケージエアコン | 冷却能力 60,000kcal/H 冷媒R22 8.5kg | 台 | 1
| ⑭⑮水冷パッケージエアコン | 冷却能力 22,500kcal/H 冷媒R22 3.5kg | 台 | 2
| ⑯⑰⑱⑲水冷パッケージエアコン | 冷却能力 15,000kcal/H 冷媒R22 27kg | 台 | 4
| ⑳㉑水冷パッケージエアコン | 冷却能力 22,500kcal/H 冷媒R22 3.5kg | 台 | 2
| 壁掛エアコン | FDKJ5602 冷媒R22 1.48kg | 組 | 1
| 天カセエアコン同時ツイン | R0B-AP2245HS 冷媒R410A 6.55kg | 組 | 2
| 天カセエアコン | R0A-AP1126HS 冷媒R410A 3.1kg | 組 | 3
| 床置エアコン | R0A-AP1126HS 冷媒R410A 3.1kg | 組 | 1
| 床置エアコン | R0A-AP1606HS 冷媒R410A 3.7kg | 組 | 2
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
14
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 処分費
（①建築）
| 発生材処分 | 砕石 | ㎥ | 250
| 発生材処分 | コンクリート類 | ㎥ | 2155
| 発生材処分 | 木クズ | ㎥ | 41.6
| 発生材処分 | ボード類 | ㎥ | 21.6
| 発生材処分 | カーペット | ㎥ | 0.2
| 発生材処分 | ガラス | ㎥ | 1.7
| 発生材処分 | 畳 | ㎥ | 0.4
| 発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | ㎥ | 3.1
| スクラップ控除 |  | t | -226
小 計
株式会社 東畑建築事務所
15

## アスベスト
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | アスベスト撤去
1 | 建築 美濃陶磁歴史館 |  | 式 | 1
2 | 建築文化会館 |  | 式 | 1
3 | 機 械 設 備 |  | 式 | 1
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
16
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 建築 美濃陶磁歴史館
（①建築）
（内部 アスベスト含有材）
| 床 長尺シート撤去 |  | ㎡ | 215
| 天井 ボード(一重）＋吹付タイル撤去 |  | ㎡ | 24
| 天井 ボード(二重） |  | ㎡ | 150
| 発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | ㎥ | 0.5
| 発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | ㎥ | 0.5
| 発生材処分 | アスベスト含有材 | ㎥ | 0.5
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
17
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 建築文化会館
（①建築）
（外部 アスベスト含有材）
| 屋根 シート防水 |  | ㎡ | 91.1
| 屋根 ウレタン防水撤去 |  | ㎡ | 941
| 機械室屋根 断熱材撤去 | t=50 | ㎡ | 64.1
| 上屋屋根 スレート撤去 |  | ㎡ | 24.5
| 軒天 ボード(一重)+吹付撤去 |  | ㎡ | 229
| 煙突 カボスタック撤去 | 632Φ*t50 | ｍ | 14
（内部 アスベスト含有材）
| 床 タイル+下地調整材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ) |  | ㎡ | 61.2
| 床 長尺シート撤去 |  | ㎡ | 429
| 床 Ｐタイル撤去 |  | ㎡ | 1285
| 壁 ボード（一重） |  | ㎡ | 51.8
| 壁 ゾラコート撤去 |  | ㎡ | 366
| 壁タイル+ 下地調整材撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ) |  | ㎡ | 466
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
18
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 壁 ボード撤去(一重）+ﾗﾌﾄﾝ吹付撤去 | レベル１相当 | ㎡ | 178
| 天井 ボード撤去(一重） |  | ㎡ | 104
| 天井 ボード(一重）＋ビニルクロス撤去 |  | ㎡ | 45.3
| 天井 ボード(一重）＋ゾノライト撤去 | レベル１相当 | ㎡ | 440
| 天井 ゾノライト撤去 | レベル１相当 | ㎡ | 28.3
| 発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | ㎥ | 36.4
| 発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | ㎥ | 36.4
| 発生材処分 | アスベスト含有材 | ㎥ | 36.4
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
19
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 機械設備
【アスベスト含有の恐れがあるもの ダクトフランジ】
| 空調・換気ダクトフランジ | 200×200 | か所 | 22
| 空調・換気ダクトフランジ | 260×300 | か所 | 32
| 空調・換気ダクトフランジ | 300×250 | か所 | 2
| 空調・換気ダクトフランジ | 300×300 | か所 | 68
| 空調・換気ダクトフランジ | 400×340 | か所 | 10
| 空調・換気ダクトフランジ | 400×350 | か所 | 16
| 空調・換気ダクトフランジ | 400×350 | か所 | 12
| 空調・換気ダクトフランジ | 500×250 | か所 | 44
| 空調・換気ダクトフランジ | 500×300 | か所 | 26
| 空調・換気ダクトフランジ | 600×250 | か所 | 12
| 空調・換気ダクトフランジ | 600×400 | か所 | 6
| 空調・換気ダクトフランジ | 650×250 | か所 | 24
| 空調・換気ダクトフランジ | 650×350 | か所 | 14
| 空調・換気ダクトフランジ | 650×400 | か所 | 4
| 空調・換気ダクトフランジ | 650×500 | か所 | 16
| 空調・換気ダクトフランジ | 650×550 | か所 | 4
株式会社 東畑建築事務所
20
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 空調・換気ダクトフランジ | 650×600 | か所 | 8
| 空調・換気ダクトフランジ | 700×200 | か所 | 16
| 空調・換気ダクトフランジ | 700×250 | か所 | 4
| 空調・換気ダクトフランジ | 700×300 | か所 | 2
| 空調・換気ダクトフランジ | 700×600 | か所 | 4
| 空調・換気ダクトフランジ | 700×700 | か所 | 8
| 空調・換気ダクトフランジ | 750×200 | か所 | 14
| 空調・換気ダクトフランジ | 750×250 | か所 | 16
| 空調・換気ダクトフランジ | 800×250 | か所 | 20
| 空調・換気ダクトフランジ | 800×350 | か所 | 20
| 空調・換気ダクトフランジ | 850×800 | か所 | 4
| 空調・換気ダクトフランジ | 850×850 | か所 | 8
| 空調・換気ダクトフランジ | 900×300 | か所 | 12
| 空調・換気ダクトフランジ | 1000×200 | か所 | 24
| 空調・換気ダクトフランジ | 1000×250 | か所 | 2
| 空調・換気ダクトフランジ | 1000×300 | か所 | 12
| 空調・換気ダクトフランジ | 1000×350 | か所 | 12
| 空調・換気ダクトフランジ | 1150×250 | か所 | 6
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
21
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 空調・換気ダクトフランジ | 1200×250 | か所 | 8
| 空調・換気ダクトフランジ | 1300×800 | か所 | 2
| 空調・換気ダクトフランジ | 1500×800 | か所 | 22
| 空調・換気ダクトフランジ | 200φ | か所 | 6
| 空調・換気ダクトフランジ | 250φ | か所 | 24
| 空調・換気ダクトフランジ | 300φ | か所 | 28
| 空調・換気ダクトフランジ | 400φ | か所 | 2
| 空調・換気ダクトフランジ | 1000φ | か所 | 2
| 排煙ダクトフランジ | 600×600 | か所 | 4
| 排煙ダクトフランジ | 800×800 | か所 | 4
| 排煙ダクトフランジ | 900×900 | か所 | 4
| 排煙ダクトフランジ | 1000×360 | か所 | 4
| 排煙ダクトフランジ | 1000×1000 | か所 | 2
| 排煙ダクトフランジ | 800φ | か所 | 2
| 煙道ダクトフランジ | 400φ | か所 | 20
| 煙道ダクトフランジ | 600φ | か所 | 10
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
22
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【アスベスト含有の恐れがあるもの 配管フランジ】
| 冷水・温水・冷温水・冷却水配管 | 50A | か所 | 8
| 冷水・温水・冷温水・冷却水配管 | 65A | か所 | 64
| 冷水・温水・冷温水・冷却水配管 | 80A | か所 | 16
| 冷水・温水・冷温水・冷却水配管 | 100A | か所 | 52
| 冷水・温水・冷温水・冷却水配管 | 125A | か所 | 16
| 冷水・温水・冷温水・冷却水配管 | 200A | か所 | 4
【アスベスト含有の恐れがあるもの 配管保温部】
| 給水・冷水・温水・冷温水・ドレン エルボ | 65A | か所 | 36
| 給水・冷水・温水・冷温水・ドレン エルボ | 80A | か所 | 28
| 給水・冷水・温水・冷温水・ドレン エルボ | 100A | か所 | 42
| 給水・冷水・温水・冷温水・ドレン チーズ | 65A | か所 | 20
| 給水・冷水・温水・冷温水・ドレン チーズ | 80A | か所 | 8
| 給水・冷水・温水・冷温水・ドレン チーズ | 100A | か所 | 14
| 発生材積込運搬処分 |  | 式 | 1
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
23
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
24

## 外構
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 外構撤去 | 特記なき限り積込み・運搬・処分共
| ① 看板撤去 | 2100*2100*H3000 鋼製・基礎共 | か所 | 1
| ② 看板撤去 | 3000*H=1500 鋼製・基礎共 | か所 | 1
| ⑤ 作品台座撤去 | 700*350*H500 RC製 | か所 | 1
| ⑥ 看板撤去 | 3650*H=1800 木製 | か所 | 1
| ⑦ 看板撤去 | 1400*H=1900 鋼製・基礎共 | か所 | 1
| ⑧ 看板撤去 | 1950*H=2250 鋼製・基礎共 | か所 | 1
| ⑨ 看板撤去 | 900*H=1700 鋼製・基礎共 | か所 | 1
| ⑩ 看板撤去 | 2450*H=1200 鋼製 | か所 | 1
| ⑪ 螺旋階段撤去 | 1800φ*H7300 0.9t 基礎は文化会館に含む | か所 | 1
| ⑬ 看板撤去 | 1050*H=900 鋼製・基礎共 | か所 | 1
| ⑭ 看板撤去 | 500*H=1800 鋼製・基礎共 | か所 | 1
| ⑮ 擁壁撤去 | L11000*H1500 RC製 | か所 | 1
| ⑯ 花壇兼擁壁撤去 | L8800*H1700 RC製 | か所 | 1
| ⑰ 浄化槽撤去 | ARC-60V6型 廃止・埋戻し済 | か所 | 1
| A 照明灯 | H5500 基礎共 | か所 | 4
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
25
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 外構撤去 | As舗装・配管配線･排水溝 ・植栽（伐根）その他工作物共 | ㎡ | 3030
| タイル舗装撤去 | t=150 | ㎡ | 20
| コンクリート舗装撤去 | t=100 | ㎡ | 83.1
| 防災倉庫基礎撤去 | RC 400*400*H200 | か所 | 8
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
26

## 造成
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 造成工事
（仮造成）
| 掘削 |  | ㎥ | 244
| 残土処分 | 場内仮置き | ㎥ | 244
（仮排水）
| 素堀水路 | W900*H300 | ｍ | 80
| 土砂対策排水桝 |  | か所 | 3
| 土砂流出防止柵 | 松丸太杭 末口9㎝ L=1000 @60㎝ ﾈﾄﾛﾝﾈｯﾄ H=500 | ｍ | 179
| 土砂流出防止柵（ﾛｰﾌﾟ柵兼用） | 松丸太杭 末口9㎝ L=1800 @60㎝ ﾈﾄﾛﾝﾈｯﾄ H=900 ﾛｰﾌﾟ張 2段 | ｍ | 21.5
| 排水管 | VP250 | ｍ | 21.5
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
27

## 防災倉庫
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C | 防災倉庫移設工事
| 防災倉庫移設（移動距離１km） | Ｓ造平屋建 7540*2400*H2610 | 式 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 400*400*H200 8か所
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去：１８㎡ ライン引き：５５m
確認申請手続 申請費用
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
28

## 什器備品
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
D | 什器備品撤去工事
| 什器備品撤去 |  | 式 | 1
小 計
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
29

## 元 (hidden)
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
1
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
2
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
3
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
4
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
5
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
6
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
7
の部分には式が入っています。
名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単位コード
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 株式会社 東畑建築事務所 |  |  |  |  | 0
8