## 表紙
土岐市文化財保存活用拠点(仮称)新築工事（機械設備工事）
参 考 内 訳 書
東畑建築事務所

## 総括表
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土岐市文化財保存活用拠点（仮称）新築工事（機械設備工事）
Ⅰ | 直接工事費
Ａ | 博物館 |  | 1 | 式 |  | 0
Ｂ | 収蔵庫棟 |  | 1 | 式 |  | 0
Ｃ | 屋外倉庫 |  | 1 | 式 |  | 0
Ｄ | 屋外 |  | 1 | 式 |  | 0
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | 0
∴
Ⅱ | 共通費
(1) | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
(2) | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
(3) | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
合計 （工事価格）
Ⅲ | 消費税相当額 （10％） |  | 1 | 式
総合計（工事費）
∴

## 種目
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ | 博物館 |  |  |  |  | 0
3
4 | [6 empty] | 0
5
6 | Ａ1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式 |  | 0
7
8 | Ａ2 | 換気設備 |  | 1 | 式 |  | 0
9
10 | Ａ3 | 自動制御設備 |  | 1 | 式 |  | 0
11
12 | Ａ4 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式 |  | 0
13
14 | Ａ5 | 給水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
15
16 | Ａ6 | 排水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
17
18 | Ａ7 | 給湯設備 |  | 1 | 式 |  | 0
19
20 | Ａ8 | 消火設備 |  | 1 | 式 |  | 0
21
22
23
24 | [6 empty] | 0
25
26 | [6 empty] | 0
27
28 | [6 empty] | 0
29
30 | [6 empty] | 0
31
32 | [6 empty] | 0
33
34 |  | 計 |  |  |  |  | 0
35
36 | [6 empty] | 0 |  | 0 | ∴
1
2 | Ｂ | 収蔵庫棟
3
4
5
6 | Ｂ1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式 |  | 0
7
8 | Ｂ2 | 換気設備 |  | 1 | 式 |  | 0
9
10 | Ｂ3 | 自動制御設備 |  | 1 | 式 |  | 0
11
12 | Ｂ4 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式 |  | 0
13
14 | Ｂ5 | 給水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
15
16 | Ｂ6 | 排水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
17
18 | Ｂ7 | 給湯設備 |  | 1 | 式 |  | 0
19
20 | Ｂ8 | 消火設備 |  | 1 | 式 |  | 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計 |  |  |  |  | 0
35
36 | [8 empty] | 0 | ∴
1
2 | Ｃ | 屋外倉庫
3
4
5
6 | Ｃ1 | 換気設備 |  | 1 | 式 |  | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計 |  |  |  |  | 0
35
36 | [8 empty] | 0 | ∴
1
2 | Ｄ | 屋外 |  |  |  |  | 0
3
4 | [6 empty] | 0
5
6 | Ｄ1 | 屋外給水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
7
8 | Ｄ2 | 屋外排水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
9
10 | [6 empty] | 0
11
12 | [6 empty] | 0
13
14 | [6 empty] | 0
15
16 | [6 empty] | 0
17
18 | [6 empty] | 0
19
20 | [6 empty] | 0
21
22 | [6 empty] | 0
23
24 | [6 empty] | 0
25
26 | [6 empty] | 0
27
28 | [6 empty] | 0
29
30 | [6 empty] | 0
31
32 | [6 empty] | 0
33
34 |  | 計 |  |  |  |  | 0
35
36 | [6 empty] | 0 |  | 0 | ∴

## Ａ科目
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ | 博物館
3
4
5
6 | Ａ１ | 空気調和設備 | 機器設備 | 1 | 式 |  | 0
7
8 |  |  | ダクト設備 | 1 | 式 |  | 0
9
10 |  |  | 配管設備 | 1 | 式 |  | 0
11
12 |  |  | 総合調整 | 1 | 式 |  | 0
13
14 |  | 計 |  |  |  |  | 0
15
16
17
18 | Ａ２ | 換気設備 | 機器設備 | 1 | 式 |  | 0
19
20 |  |  | ダクト設備 | 1 | 式 |  | 0
21
22 |  |  | 総合調整 | 1 | 式 |  | 0
23
24 |  | 計 |  |  |  |  | 0
25
26
27
28 | Ａ３ | 自動制御設備 |  | 1 | 式 |  | 0
29
30 |  | 計 |  |  |  |  | 0
31
32 | [8 empty] | ∴
33
34 | Ａ４ | 衛生器具設備 |  | 1 | 式 |  | 0
35
36 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1
2
3
4 | Ａ５ | 給水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
5
6 |  | 計 |  |  |  |  | 0
7
8
9
10 | Ａ６ | 排水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
11
12 |  | 計 |  |  |  |  | 0
13
14
15
16 | Ａ７ | 給湯設備 |  | 1 | 式 |  | 0
17
18 |  | 計 |  |  |  |  | 0
19
20
21
22 | Ａ８ | 消火設備
23
24 |  | 消火器設備 |  | 1 | 式 |  | 0
25
26 |  | 屋内消火栓設備 |  | 1 | 式 |  | 0
27
28 |  | 窒素ガス消火設備 |  | 1 | 式 |  | 0
29
30 |  | 計 |  |  |  |  | 0
31
32
33
34 | [8 empty] | ∴
35
36

## 細目Ａ１
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ | 博物館 |  |  |  |  | 0
3
4 | [6 empty] | 0
5
6 | Ａ１ | 空気調和設備 |  |  |  |  | 0
7
8 |  | 機器設備 |  |  |  |  | 0
9 |  | AC-1
10 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 冷房能力：33.5kW | 1 | 台
11 |  | AC-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ形 1方向
12 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：3.6kW | 1 | 台
13 |  | AC-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
14 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：5.6kW | 2 | 台
15 |  | AC-1-3 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
16 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：4.5kW | 1 | 台
17 |  | AC-1-4 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
18 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：5.6kW | 1 | 台
19 |  | AC-1-5 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
20 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：3.6kW | 1 | 台
21 |  | AC-2 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向（10.0kW×2）
22 |  | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ ﾂｲﾝﾙﾀｲﾌﾟ | 冷房能力：20.0kW | 2 | 組
23 |  | AC-3 | 床置ダクト型
24 |  | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ設備用ｴｱｺﾝ | 冷房能力：71.0KW | 1 | 組
25 |  | AC-4
26 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 | 冷房能力：85.0kW | 1 | 台
27 |  | AC-4-1 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
28 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：8.0kW | 2 | 台
29 |  | AC-4-2 | 天井ｶｾｯﾄ形 1方向
30 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：3.6kW | 1 | 台
31 |  | AC-4-3 | 天井ｶｾｯﾄ形 1方向
32 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：4.5kW | 1 | 台
33 |  | AC-4-4 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
34 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：5.6kW | 1 | 台
35 |  | AC-4-5 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
36 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：3.6kW | 1 | 台
1 |  | AC-4-6 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
2 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：5.6kW | 2 | 台
3 |  | AC-4-7 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
4 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：16.0kW | 2 | 台
5 |  | AC-4-8 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
6 |  | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 | 冷房能力：7.1kW | 1 | 台
7 |  | AC-5 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
8 |  | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ | 冷房能力：3.6kW | 1 | 組
9 |  | AC-6 | 床置ダクト型
10 |  | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ設備用ｴｱｺﾝ | 冷房能力：40.0kW | 1 | 組
11 |  | AC-7 | 床置ダクト型
12 |  | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ設備用ｴｱｺﾝ | 冷房能力：40.0kW | 1 | 組
13 |  | CR-1
14 |  | 集中管理コントローラー |  | 1 | 個
15 |  | SAC-1 | 床置型 ペア
16 |  | 設備用精密空調機（恒温恒湿） | 冷房能力：40.0KW | 2 | 組
17 |  | SAC-2 | 床置型 ペア
18 |  | 設備用精密空調機（恒温恒湿） | 冷房能力：12.0KW | 1 | 組
19 |  | SAC-3 | 床置型 ペア
20 |  | 設備用精密空調機（恒温恒湿） | 冷房能力：40.0KW | 1 | 組
21 |  | SAC-4 | 床置型 ペア
22 |  | 設備用精密空調機（恒温恒湿） | 冷房能力：40.0KW | 1 | 組
23 |  | SAC-5 | 床置型 ペア
24 |  | 設備用精密空調機（恒温恒湿） | 冷房能力：12.0KW | 1 | 組
25 |  | OAC-1 | 室内外機一体型
26 |  | 空冷外調機 | 冷房能力：18.0KW | 1 | 台
27 |  | RF-1
28 |  | 消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ＃1・3/4×2400ｍ3/H×460Pa | 1 | 台
29 |  | RF-2
30 |  | 消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ＃3×7200ｍ3/H×500Pa | 1 | 台
31 |  | RF-3
32 |  | 消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ＃1・3/4×2400ｍ3/H×460Pa | 1 | 台
33 |  | RF-4
34 |  | 消音ﾎﾞｯｸｽ付片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | ＃3×7200ｍ3/H×360Pa | 2 | 台
35 |  | F-1
36 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | ｹﾐｶﾙﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 7200ｍ3/H | 1 | 台
1 |  | F-2
2 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | ｹﾐｶﾙﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 2400ｍ3/H | 1 | 台
3 |  | F-6
4 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | ｹﾐｶﾙﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 7200ｍ3/H | 1 | 台
5 |  | OF-1 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
6 |  | 給気ﾌｧﾝ | ＃1・1/2×1500ｍ3/H×360Pa | 1 | 台
7 |  | S-1
8 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ | 7200ｍ3/H | 1 | 台
9 |  | S-2
10 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ | 7200ｍ3/H | 1 | 台
11 |  | S-3
12 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ | 7800ｍ3/H | 1 | 台
13 |  | S-4
14 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ | 7800ｍ3/H | 1 | 台
15 |  | S-5
16 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ | 15300ｍ3/H | 1 | 台
17 |  | S-6
18 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ | 15300ｍ3/H | 1 | 台
19 |  | S-7
20 |  | ｻｲﾚﾝｻｰ | 15300ｍ3/H | 1 | 台
21
22 |  | 機器据付費 |  | 1 | 式
23
24 |  | 機器搬入費 |  | 1 | 式
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | ダクト設備
3 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | ～450
4 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 0.5mm 共板工法 | 3 | ㎡
5 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | 451～750
6 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（ｽﾃﾝﾚｽ製） | 0.6mm 共板工法 | 1 | ㎡
7 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | ～450
8 |  | ｱﾝｸﾞﾙダクト工法ﾀﾞｸﾄ（高圧） | 0.8mm | 335 | ㎡
9 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | 451～1200
10 |  | ｱﾝｸﾞﾙダクト工法ﾀﾞｸﾄ（高圧） | 1.0mm | 339 | ㎡
11 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ
12 |  | ｱﾝｸﾞﾙダクト工法ﾀﾞｸﾄ（高圧） | 1.6mm | 23 | ㎡
13 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | ～450
14 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.5mm | 272 | ㎡
15 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | 451～750
16 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.6mm | 565 | ㎡
17 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | 751～1200
18 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.8mm | 1 | ㎡
19 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ | 1201～1500
20 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.8mm | 6 | ㎡
21 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ
22 |  | ｱﾝｸﾞﾙダクト工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | FD短管 1.6mm | 9 | ㎡
23 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
24 |  | 高圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 100φ | 50 | ｍ
25 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
26 |  | 高圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 125φ | 10 | ｍ
27 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
28 |  | 高圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 150φ | 22 | ｍ
29 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
30 |  | 高圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 200φ | 73 | ｍ
31 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.6mm
32 |  | 高圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 250φ | 49 | ｍ
33 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.6mm
34 |  | 高圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 300φ | 18 | ｍ
35 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
36 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 150φ | 10 | ｍ
1 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
2 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 200φ | 1 | ｍ
3 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
4 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 300φ | 25 | ｍ
5 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
6 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 350φ | 1 | ｍ
7 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1.6mm（FD短管）
8 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 150φ | 1 | ｍ
9 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1.6mm（FD短管）
10 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 300φ | 1 | ｍ
11 |  |  | VHS 結露防止形
12 |  | 制気口 | 200×200（0.04㎡） | 2 | 個
13 |  |  | VHS 結露防止形
14 |  | 制気口 | 300×300（0.09㎡） | 9 | 個
15 |  |  | VHS 結露防止形
16 |  | 制気口 | 350×350（0.12㎡） | 1 | 個
17 |  |  | GVS
18 |  | 制気口 | 500×500（0.25㎡） | 2 | 個
19 |  |  | GVS
20 |  | 制気口 | 550×550（0.3㎡） | 1 | 個
21 |  |  | GVS
22 |  | 制気口 | 600×600（0.36㎡） | 1 | 個
23 |  |  | GVS
24 |  | 制気口 | 850×850（0.72㎡） | 1 | 個
25 |  |  | GVS（F付）
26 |  | 制気口 | 300×300（0.09㎡） | 2 | 個
27 |  |  | GVS（F付）
28 |  | 制気口 | 350×350（0.12㎡） | 1 | 個
29 |  |  | GVS（F付）
30 |  | 制気口 | 500×500（0.25㎡） | 4 | 個
31 |  |  | GVS（F付）
32 |  | 制気口 | 600×1050（0.63㎡） | 2 | 個
33 |  |  | GVS（F付）
34 |  | 制気口 | 600×1350（0.81㎡） | 15 | 個
35 |  |  | ノズル 結露防止
36 |  | 制気口 | ＃5 S付 | 26 | 個
1 |  |  | 二重ノズル 結露防止
2 |  | 制気口 | ＃5 S付 | 6 | 個
3 |  |  | BL-S 結露防止
4 |  | 制気口 | 2000L | 6 | 個
5 |  |  | BL-D 結露防止
6 |  | 制気口 | 1000L | 4 | 個
7 |  |  | BL-D 結露防止
8 |  | 制気口 | 1500L | 37 | 個
9 |  |  | BL-D
10 |  | 制気口 | 2000L | 13 | 個
11 |  |  | 収蔵庫前室用
12 |  | ｿｯｸﾀﾞｸﾄ | 200φ×5000L 2本+予備1本 | 1 | 式
13 |  |  | 陶磁収蔵庫用
14 |  | ｿｯｸﾀﾞｸﾄ | 300φ×23000L 2本+予備1本 | 1 | 式
15 |  |  | 特別収蔵庫用
16 |  | ｿｯｸﾀﾞｸﾄ | 350φ×18000L 3本+予備1本 | 1 | 式
17
18 |  | ｿｯｸﾀﾞｸﾄ付属品 |  | 1 | 式
19
20 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 200×150 | 3 | 個
21
22 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 350×150 | 4 | 個
23
24 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 400×250 | 3 | 個
25
26 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 400×400 | 2 | 個
27
28 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 400×500 | 1 | 個
29
30 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 500×650 | 1 | 個
31
32 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 550×400 | 1 | 個
33
34 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 550×550 | 1 | 個
35
36 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 800×400 | 3 | 個
1
2 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | VD 900×600 | 2 | 個
3
4 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧）1.6ｔ | VD 900×600 | 4 | 個
5
6 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | FD 200×150 | 3 | 個
7
8 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | FD 250×250 | 3 | 個
9
10 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | FD 350×150 | 4 | 個
11
12 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | FD 400×250 | 2 | 個
13
14 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | FD 550×150 | 4 | 個
15
16 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ （高圧） | FD 1200×450 | 1 | 個
17
18 |  | 煙感知器連動型防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（高圧） | SFD 500×500 | 1 | 個
19
20 |  | 煙感知器連動型防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（高圧） | SFD 700×500 | 1 | 個
21
22 |  | 煙感知器連動型防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（高圧） | SFD 800×400 | 2 | 個
23
24 |  | 煙感知器連動型防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（高圧） | SFD 900×600 | 1 | 個
25
26 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（高圧） | PFD 350×400 | 1 | 個
27
28 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（高圧） | PFD 500×400 | 1 | 個
29
30 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 150φ | 1 | 個
31
32 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 300φ | 2 | 個
33
34 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 250×250 | 2 | 個
35
36 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 300×300 | 1 | 個
1
2 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 400×350 | 2 | 個
3
4 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 400×400 | 1 | 個
5
6 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 450×300 | 2 | 個
7
8 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 450×400 | 2 | 個
9
10 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 500×450 | 2 | 個
11
12 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 550×550 | 1 | 個
13
14 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 600×300 | 4 | 個
15
16 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 700×150 | 7 | 個
17
18 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 700×300 | 1 | 個
19
20 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 750×400 | 6 | 個
21
22 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 750×450 | 1 | 個
23
24 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 150φ | 1 | 個
25
26 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 300×300 | 1 | 個
27
28 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 450×300 | 1 | 個
29
30 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 750×400 | 2 | 個
31
32 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 150φ | 1 | 個
33
34 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 250×250 | 2 | 個
35
36 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 350×200 | 1 | 個
1
2 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 450×300 | 2 | 個
3
4 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 500×450 | 2 | 個
5
6 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 500×600 | 1 | 個
7
8 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 750×400 | 3 | 個
9
10 |  | 煙感知器連動型防火ダンパー | SFD 400×400 | 2 | 個
11
12 |  | 煙感知器連動型防火ダンパー | SFD 750×400 | 2 | 個
13
14 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 300φ | 2 | 個
15
16 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 300×250 | 1 | 個
17
18 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 300×300 | 1 | 個
19
20 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 400×400 | 2 | 個
21
22 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 450×300 | 1 | 個
23
24 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 450×400 | 2 | 個
25
26 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 500×450 | 3 | 個
27
28 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 550×550 | 1 | 個
29
30 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 600×300 | 5 | 個
31
32 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 750×400 | 3 | 個
33
34 |  | 差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（10Pa ） | BD 300×250 | 1 | 個
35
36 |  | 差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（10Pa ） | BD 300×300 | 1 | 個
1
2 |  | 差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（10Pa ） | BD 600×300 | 2 | 個
3
4 |  | 風量測定口 |  | 43 | 個
5 |  |  | 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ
6 |  | 消音ﾌﾚｷダクト | 125φ×1m | 6 | 本
7 |  |  | 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ
8 |  | 消音ﾌﾚｷダクト | 150φ×1m | 12 | 本
9 |  |  | 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ
10 |  | 消音ﾌﾚｷダクト | 200φ×1m | 28 | 本
11 |  |  | 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ
12 |  | 消音ﾌﾚｷダクト | 250φ×1m | 15 | 本
13
14 |  | 温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ式 丸形 （外径100φ） | 17 | 本
15
16 |  | たわみ継手 |  | 1 | 式
17
18 |  | 消音エルボ |  | 1 | 式
19
20 |  | 制気口ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
21
22 |  | 線状吹出口ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
23
24 |  | ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
25
26 |  | 防振吊金具 |  | 1 | 式
27
28 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
29
30 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 | 全ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
31
32 |  | 耐震振止め支持 | 全ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | 配管設備
3 |  |  | 液管
4 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 6.4φ | 71 | ｍ
5 |  |  | 液管
6 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.5φ | 289 | ｍ
7 |  |  | 液管
8 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 12.7φ | 236 | ｍ
9 |  |  | 液管
10 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.9φ | 67 | ｍ
11 |  |  | 液管
12 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 19.1φ | 62 | ｍ
13 |  |  | ガス管
14 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 12.7φ | 71 | ｍ
15 |  |  | ガス管
16 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.9φ | 135 | ｍ
17 |  |  | ガス管
18 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 19.1φ | 1 | ｍ
19 |  |  | ガス管
20 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 22.2φ | 26 | ｍ
21 |  |  | ガス管
22 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 25.4φ | 214 | ｍ
23 |  |  | ガス管
24 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 28.6φ | 216 | ｍ
25 |  |  | ガス管
26 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 31.8φ | 62 | ｍ
27 |  |  | 屋内一般
28 |  | 耐火二層管 TMP（VP) | 40A | 114 | ｍ
29 |  |  | 屋内一般
30 |  | 耐火二層管 TMP（VP) | 50A | 67 | ｍ
31 |  |  | 屋内一般
32 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 25A | 76 | ｍ
33 |  |  | 屋内一般
34 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 30A | 20 | ｍ
35 |  |  | 屋内一般
36 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 40A | 10 | ｍ
1 |  |  | 屋内一般
2 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 50A | 27 | ｍ
3 |  |  | 屋内一般
4 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 65A | 16 | ｍ
5 |  |  | 機械室便所
6 |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 50A | 3 | ｍ
7 |  |  | 屋内一般
8 |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 50A | 16 | ｍ
9 |  |  | 屋内一般
10 |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS | 60A | 47 | ｍ
11 |  |  | 壁用
12 |  | 防火区画処理部材 | 100φ | 15 | 個
13
14 |  | （高温排水）間接排水口 | 50A×100φ | 6 | 個
15
16 |  | （高温排水）Pﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 6 | 個
17
18 |  | （高温排水）ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 50A | 6 | 個
19
20 |  | （軟水器）間接排水口 | 50A×100φ | 6 | 個
21
22 |  | （軟水器）Pﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 6 | 個
23
24 |  | ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | ﾌﾛｰﾄ式 32A | 1 | 個
25
26 |  | ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | ﾌﾛｰﾄ式 40A | 12 | 個
27
28 |  | ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | ﾌﾛｰﾄ式 50A | 1 | 個
29
30 |  | ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | FRP保温付空調機用 40A | 9 | 個
31
32 |  | 連絡線・電源線 |  | 1 | 式
33
34 |  | 配管架台 |  | 1 | 式
35
36 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
1
2 |  | 塗装工事 |  | 1 | 式
3
4 |  | 土工事 |  | 1 | 式
5
6 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
7
8 |  | 耐震振止め支持 |  | 1 | 式
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | 総合調整
3
4 |  | 総合調整費 |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ∴ | 0

## 細目Ａ２
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ２ | 換気設備 |  |  |  |  | 0
3
4 |  | 機器設備 |  |  |  |  | 0
5 |  | F-3
6 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 防虫ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 700ｍ3/H | 1 | 台
7 |  | F-4
8 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 防虫ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 7300ｍ3/H | 1 | 台
9 |  | F-5
10 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 防虫ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 7300ｍ3/H | 1 | 台
11 |  | F-7
12 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 防虫ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 790ｍ3/H | 1 | 台
13 |  | F-8
14 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 阻塵ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 1000×750 | 1 | 台
15 |  | F-9
16 |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 阻塵ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ 600×500 | 1 | 台
17 |  | OF-2 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
18 |  | 給気ﾌｧﾝ | ＃1・1/2×600ｍ3/H×300Pa | 1 | 台
19 |  | OF-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
20 |  | 給気ﾌｧﾝ | ＃1・1/2×5100ｍ3/H×300Pa | 1 | 台
21 |  | OF-4 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
22 |  | 給気ﾌｧﾝ | ＃1・1/2×990ｍ3/H×300Pa | 1 | 台
23 |  | EF-1 | 天井扇
24 |  | 排気ﾌｧﾝ | 100ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
25 |  | EF-2 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
26 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1×100ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
27 |  | EF-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
28 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/4×200ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
29 |  | EF-4 | 天井扇
30 |  | 排気ﾌｧﾝ | 150ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
31 |  | EF-5 | 天井扇
32 |  | 排気ﾌｧﾝ | 300ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
33 |  | EF-6 | 天井扇
34 |  | 排気ﾌｧﾝ | 150ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
35 |  | EF-7 | 天井扇
36 |  | 排気ﾌｧﾝ | 150ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
1 |  | EF-8 | 天井扇
2 |  | 排気ﾌｧﾝ | 200ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
3 |  | EF-9 | 天井扇
4 |  | 排気ﾌｧﾝ | 200ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
5 |  | EF-10 | 天井扇
6 |  | 排気ﾌｧﾝ | 100ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
7 |  | EF-11 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
8 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/4×500ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
9 |  | EF-12 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
10 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/4×400ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
11 |  | EF-13 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
12 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/4×600ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
13 |  | EF-14 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
14 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/2×1300ｍ3/H×200Pa | 1 | 台
15 |  | EF-15 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
16 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/4×350ｍ3/H×200Pa | 1 | 台
17 |  | EF-16 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
18 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/4×510ｍ3/H×250Pa | 1 | 台
19 |  | EF-17 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
20 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/2×990ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
21 |  | EF-18 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（天吊）
22 |  | 排気ﾌｧﾝ | ＃1・1/4×250ｍ3/H×150Pa | 1 | 台
23 |  | EF-19 | 片吸込ｼﾛｯｺ（天吊防振）
24 |  | 排ｶﾞｽ用ﾌｧﾝ | ＃2・1/2×7300ｍ3/H×500Pa | 1 | 台
25 |  | EF-26 | 天井扇
26 |  | 排気ﾌｧﾝ | 50ｍ3/H×40Pa | 1 | 台
27 |  | HEX-1 | 天吊埋込型
28 |  | 全熱交換器 | 1000ｍ3/H×300Pa | 2 | 台
29 |  | HEX-2 | 天吊埋込型
30 |  | 全熱交換器 | 340ｍ3/H×330Pa | 1 | 台
31 |  | HEX-3 | 天吊埋込型
32 |  | 全熱交換器 | 1500ｍ3/H×350Pa | 1 | 台
33 |  | HEX-4 | 天吊埋込型
34 |  | 全熱交換器 | 700ｍ3/H×380Pa | 1 | 台
35 |  | HEX-5 | 天吊埋込型
36 |  | 全熱交換器 | 200ｍ3/H×300Pa | 1 | 台
1 |  | HEX-6 | 天吊埋込型
2 |  | 全熱交換器 | 400ｍ3/H×320Pa | 1 | 台
3 |  | HEX-7 | 天吊埋込型
4 |  | 全熱交換器 | 100ｍ3/H×240Pa | 1 | 台
5 |  | HEX-8 | 天吊埋込型
6 |  | 全熱交換器 | 150ｍ3/H×250Pa | 1 | 台
7 |  | HEX-9 | 天吊埋込型
8 |  | 全熱交換器 | 400ｍ3/H×320Pa | 1 | 台
9 |  | HEX-10 | 天吊埋込型
10 |  | 全熱交換器 | 100ｍ3/H×240Pa | 1 | 台
11 |  | HEX-11 | 天吊埋込型
12 |  | 全熱交換器 | 750ｍ3/H×380Pa | 1 | 台
13 |  | HEX-12 | 天吊埋込型
14 |  | 全熱交換器 | 1400ｍ3/H×350Pa | 1 | 台
15
16 |  | 据付費 |  | 1 | 式
17
18 |  | 機器搬入費 |  | 1 | 式
19
20 |  | 文字標識 | 空調 面積3,000ｍ2以下 | 1 | 式
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | ダクト設備
3 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ
4 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.5mm | 258 | ㎡
5 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ
6 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.6mm | 332 | ㎡
7 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ
8 |  | ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 0.8mm | 26 | ㎡
9 |  | 長方形ﾀﾞｸﾄ
10 |  | ｱﾝｸﾞﾙﾀﾞｸﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 1.6mm | 10 | ㎡
11 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
12 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 100φ | 3 | ｍ
13 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
14 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 150φ | 153 | ｍ
15 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
16 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 200φ | 210 | ｍ
17 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
18 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 250φ | 103 | ｍ
19 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
20 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 300φ | 56 | ｍ
21 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1.6mm（FD短管）
22 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 150φ | 1 | ｍ
23 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1.6mm（FD短管）
24 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 200φ | 2 | ｍ
25 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1.6mm（FD短管）
26 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 250φ | 1 | ｍ
27 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 1.6mm（FD短管）
28 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 300φ | 1 | ｍ
29 |  | 避圧ﾀﾞｸﾄ
30 |  | ｱﾝｸﾞﾙﾀﾞｸﾄ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧） | 1.6mm | 139 | ㎡
31 |  |  | VHS 結露防止形
32 |  | 制気口 | 150×150（0.02㎡） | 5 | 個
33 |  |  | VHS 結露防止形
34 |  | 制気口 | 200×200（0.04㎡） | 3 | 個
35 |  |  | VHS 結露防止形
36 |  | 制気口 | 250×250（0.06㎡） | 6 | 個
1 |  |  | VHS 結露防止形
2 |  | 制気口 | 300×300（0.09㎡） | 7 | 個
3 |  |  | VHS 結露防止形
4 |  | 制気口 | 350×350（0.12㎡） | 3 | 個
5 |  |  | VHS 結露防止形
6 |  | 制気口 | 450×450（0.20㎡） | 2 | 個
7 |  |  | VHS 結露防止形
8 |  | 制気口 | 500×500（0.25㎡） | 1 | 個
9 |  |  | VHS
10 |  | 制気口 | 150×150（0.02㎡） | 1 | 個
11 |  |  | VHS
12 |  | 制気口 | 300×300（0.09㎡） | 5 | 個
13 |  |  | VHS
14 |  | 制気口 | 400×400（0.16㎡） | 1 | 個
15 |  |  | GVS
16 |  | 制気口 | 150×150（0.04㎡） | 12 | 個
17 |  |  | GVS
18 |  | 制気口 | 200×200（0.04㎡） | 3 | 個
19 |  |  | GVS
20 |  | 制気口 | 250×250（0.06㎡） | 7 | 個
21 |  |  | GVS
22 |  | 制気口 | 300×300（0.09㎡） | 3 | 個
23 |  |  | GVS
24 |  | 制気口 | 350×350（0.12㎡） | 1 | 個
25 |  |  | GVS
26 |  | 制気口 | 400×400（0.16㎡） | 2 | 個
27 |  |  | GVS
28 |  | 制気口 | 450×450（0.20㎡） | 1 | 個
29 |  |  | GVS
30 |  | 制気口 | 500×500（0.25㎡） | 1 | 個
31 |  |  | GVS
32 |  | 制気口 | 550×550（0.30㎡） | 2 | 個
33 |  |  | GVS（F付）
34 |  | 制気口 | 200×200（0.04㎡） | 1 | 個
35 |  |  | GVS（F付）
36 |  | 制気口 | 300×300（0.09㎡） | 1 | 個
1 |  |  | GVS（F付）
2 |  | 制気口 | 400×400（0.16㎡） | 2 | 個
3 |  |  | GVS（F付）
4 |  | 制気口 | 500×500（0.25㎡） | 2 | 個
5 |  |  | GVS（F付）
6 |  | 制気口 | 800×800（0.64㎡） | 1 | 個
7 |  |  | GVS（F付）
8 |  | 制気口 | 900×900（0.81㎡） | 1 | 個
9 |  |  | GVS（F付）
10 |  | 制気口 | 1000×1000（1.00㎡） | 1 | 個
11 |  |  | BL-D 結露防止
12 |  | 制気口 | 1500L（S付） | 1 | 個
13
14 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 150φ | 3 | 個
15
16 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 200φ | 8 | 個
17
18 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 250φ | 6 | 個
19
20 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 300φ | 2 | 個
21
22 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 250×250 | 3 | 個
23
24 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 300×300 | 2 | 個
25
26 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 350×250 | 6 | 個
27
28 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 350×350 | 2 | 個
29
30 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 400×300 | 1 | 個
31
32 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 400×400 | 1 | 個
33
34 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 450×400 | 1 | 個
35
36 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 500×500 | 1 | 個
1
2 |  | 風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 750×400 | 1 | 個
3
4 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 150φ | 2 | 個
5
6 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 200φ | 7 | 個
7
8 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 250φ | 1 | 個
9
10 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 300φ | 4 | 個
11
12 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 250×250 | 1 | 個
13
14 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 300×300 | 3 | 個
15
16 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 350×400 | 1 | 個
17
18 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 400×300 | 4 | 個
19
20 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 450×400 | 1 | 個
21
22 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 550×550 | 1 | 個
23
24 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 600×500 | 1 | 個
25
26 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 650×400 | 2 | 個
27
28 |  | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 750×400 | 2 | 個
29
30 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 150φ | 6 | 個
31
32 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 200φ | 6 | 個
33
34 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 250φ | 4 | 個
35
36 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 300φ | 8 | 個
1
2 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 250×350 | 1 | 個
3
4 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 300×300 | 1 | 個
5
6 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 350×250 | 1 | 個
7
8 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 350×400 | 1 | 個
9
10 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 400×200 | 1 | 個
11
12 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 400×300 | 2 | 個
13
14 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 400×400 | 1 | 個
15
16 |  | 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 550×550 | 1 | 個
17
18 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 100φ | 8 | 個
19
20 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 250×250 | 2 | 個
21
22 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 450×400 | 1 | 個
23
24 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 500×550 | 1 | 個
25
26 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 550×550 | 1 | 個
27
28 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 600×500 | 1 | 個
29
30 |  | ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 750×400 | 2 | 個
31
32 |  | 煙感知器連動型防火ダンパー | SFD 350×250 | 1 | 個
33
34 |  | 煙感知器連動型防火ダンパー | SFD 400×300 | 2 | 個
35
36 |  | 煙感知器連動型防火ダンパー | SFD 400×400 | 1 | 個
1
2 |  | 煙感知器連動型防火ダンパー | SFD 750×400 | 2 | 個
3
4 |  | ｶﾞｽ圧連動防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | PFD 750×400 | 2 | 個
5
6 |  | 避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | RD 350×400 | 1 | 個
7
8 |  | 避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | RD 600×600 | 1 | 個
9
10 |  | 避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | RD 1150×800 | 1 | 個
11
12 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ平形 | 200φ | 1 | 個
13
14 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 200φ | 1 | 個
15
16 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 250φ | 3 | 個
17
18 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 300φ | 1 | 個
19
20 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 金網（＃10程度） | 150φ | 7 | 個
21
22 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 金網（＃10程度） | 200φ | 4 | 個
23
24 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 金網（＃10程度） | 250φ | 2 | 個
25
26 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 金網（＃10程度） | 300φ | 1 | 個
27
28 |  | 壁給気口（F付） | 200φ | 1 | 個
29
30 |  | SUS製 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 600□×600H | 1 | 個
31
32 |  | 風量測定口 |  | 46 | 個
33
34 |  | たわみ継手 |  | 1 | 式
35
36 |  | 制気口ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
1
2 |  | 線状吹出口ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
3
4 |  | 制気口ﾎﾞｯｸｽ類（避圧） |  | 1 | 式
5
6 |  | ｶﾞﾗﾘﾁｬﾝﾊﾞｰ類 |  | 1 | 式
7
8 |  | ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
9
10 |  | 防振吊金具 |  | 1 | 式
11
12 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
13
14 |  | 塗装工事 |  | 1 | 式
15
16 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 | ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
17
18 |  | 耐震振止め支持 | 全ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | 総合調整
3
4 |  | 総合調整費 |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36

## 細目Ａ3
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
0
Ａ3 | 自動制御設備 |  |  |  |  | 0
| 自動制御工事 | 自動制御装置 | 1 | 式
|  | 制御盤 | 1 | 式
|  | 調整費 | 1 | 式
|  | ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | 1 | 式
|  | 計装工事 | 1 | 式
|  | 諸経費 | 1 | 式
| パッケージ工事 | 計装工事 | 1 | 式
|  | 諸経費 | 1 | 式
計

## 細目Ａ4
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ４ | 衛生器具設備
3
4 |  | 洋風大便器 | CFS498BK（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式） | 7 | 組
5
6 |  | 小便器 | UFS900R（壁掛一体型小便器） | 4 | 組
7
8 |  | 多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | 大便器・汚物流し | 1 | 組
9 |  |  | MKWGC1800CPA14BY
10 |  | ｶｳﾝﾀｰ2連洗面器 | （ｶｳﾝﾀｰ・洗面器×2） | 4 | 組
11
12 |  | 壁掛洗面器 | LSC721BAPMWR | 3 | 組
13
14 |  | 壁掛洗面器 | MK50H0935VPA14W | 1 | 組
15
16 |  | 掃除用流し | SK22A | 2 | 組
17
18 |  | 給湯栓 | T336DR（ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓） | 2 | 個
19
20 |  | 器具取付費 |  | 1 | 式
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | ∴ | 0

## 細目Ａ5
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ５ | 給水設備
3 |  | TWH-1 | 受水槽付給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
4 |  | ｼｽﾀｰﾝ | 20L/min×15ｍ 100Ｌ | 1 | 基
5
6 |  | 機器据付費 |  | 1 | 式
7
8 |  | ＜給水管＞
9 |  | 水道用耐衝撃性 | 屋内一般
10 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 20A | 9 | ｍ
11 |  | 水道用耐衝撃性 | 屋内一般
12 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 25A | 10 | ｍ
13 |  | 水道用耐衝撃性 | 屋内一般
14 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 50A | 23 | ｍ
15 |  | 水道用耐衝撃性 | 機械室・便所
16 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 20A | 81 | ｍ
17 |  | 水道用耐衝撃性 | 機械室・便所
18 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 25A | 12 | ｍ
19 |  | 水道用耐衝撃性 | 機械室・便所
20 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 40A | 9 | ｍ
21 |  | 水道用耐衝撃性 | 機械室・便所
22 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 50A | 5 | ｍ
23
24 |  | 仕切弁（GV）10K | 鉛レス 20A | 6 | 個
25
26 |  | 仕切弁（GV）10K | 鉛レス 25A | 1 | 個
27
28 |  | 仕切弁（GV）10K | 鉛レス 40A | 1 | 個
29
30 |  | 逆止弁（CV）10K | 鉛レス 20A | 2 | 個
31 |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 水用 300L
32 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 20A | 7 | 個
33
34 |  | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A | 4 | 個
35
36 |  | 横水栓 | 13ｍｍ | 1 | 個
1
2 |  | ＜加湿給水＞
3 |  | 水道用耐衝撃性 | 屋内一般
4 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 20A | 65 | ｍ
5 |  | 水道用耐衝撃性 | 屋内一般
6 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 25A | 40 | ｍ
7 |  | 水道用耐衝撃性 | 機械室・便所
8 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 20A | 82 | ｍ
9 |  | 水道用耐衝撃性 | 機械室・便所
10 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 25A | 64 | ｍ
11
12 |  | 仕切弁（GV）5K | 鉛ﾚｽ 20A | 32 | 個
13
14 |  | 仕切弁（GV）5K | 鉛ﾚｽ 25A | 3 | 個
15 |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 水用 300L
16 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 20A | 20 | 個
17 |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 水用 300L
18 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 25A | 1 | 個
19
20 |  | 吸排気弁 | AV 20A | 3 | 個
21
22 |  | Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | SUS 20A | 8 | 個
23
24 |  | 間接排水口 | 25A×40φ | 2 | 個
25
26 |  | 圧力計 |  | 6 | 個
27
28 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
29
30 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
31
32 |  | 耐震振止め支持 | 樹脂管20A以上 | 1 | 式
33
34 |  | 文字標識 | 衛生 3,000ｍ2以下 | 1 | 式
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36

## 細目Ａ6
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ６ | 排水設備 |  |  |  |  | 0
3 |  | 排水 | 屋内一般
4 |  | 耐火二層管 TMP | 50A | 11 | ｍ
5 |  | 排水 | 機械室・便所
6 |  | 耐火二層管 TMP | 50A | 23 | ｍ
7 |  | 排水 | 機械室・便所
8 |  | 耐火二層管 TMP | 75A | 6 | ｍ
9 |  | 排水 | 屋内一般
10 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 100A | 40 | ｍ
11 |  | 排水 | 機械室・便所
12 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 25A | 2 | ｍ
13 |  | 排水 | 機械室・便所
14 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 30A | 2 | ｍ
15 |  | 排水 | 機械室・便所
16 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 40A | 11 | ｍ
17 |  | 排水 | 機械室・便所
18 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 50A | 18 | ｍ
19 |  | 排水 | 機械室・便所
20 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 65A | 2 | ｍ
21 |  | 排水 | 機械室・便所
22 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 75A | 10 | ｍ
23 |  | 排水 | 機械室・便所
24 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 100A | 36 | ｍ
25 |  | 通気 | 屋内一般
26 |  | 耐火二層管 TMP | 40A | 7 | ｍ
27 |  | 通気 | 屋内一般
28 |  | 耐火二層管 TMP | 50A | 6 | ｍ
29 |  | 通気 | 屋内一般
30 |  | 耐火二層管 TMP | 65A | 18 | ｍ
31 |  | 通気 | 屋内一般
32 |  | 耐火二層管 TMP | 75A | 20 | ｍ
33 |  | 通気 | 機械室・便所
34 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 40A | 2 | ｍ
35 |  | 通気 | 機械室・便所
36 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 50A | 7 | ｍ
1 |  | 通気 | 機械室・便所
2 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 65A | 6 | ｍ
3
4 |  | 床上掃除口 COA | 50A | 1 | 個
5
6 |  | 床上掃除口 COA | 100A | 3 | 個
7
8 |  | 間接排水口 | 50A×100φ | 1 | 個
9
10 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網 | 32A | 1 | 個
11
12 |  | 仕切弁（GV）5K | 25A | 1 | 個
13
14 |  | 掃兼ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 5 | 個
15
16 |  | ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 1 | 個
17
18 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
19
20 |  | 耐震振止め支持 |  | 1 | 式
21 |  | DP-1
22 |  | 仮設用排水水中ポンプ | 100L/min x 7m x 0.48kW | 1 | 台
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36

## 細目Ａ7
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ7 | 給湯設備
3 |  | WHE-1 | 台所用
4 |  | 電気温水器 | 12L | 1 | 台
5 |  | WHE-2 | 台所用
6 |  | 電気温水器 | 12L | 1 | 台
7 |  | WHE-4 | 飲料・洗い物用
8 |  | 電気温水器 | 25L | 1 | 台
9
10 |  | 機器据付費 |  | 1 | 式
11 |  |  | 屋内一般
12 |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 ﾌﾟﾚｽ接合 | 20su | 4 | ｍ
13 |  |  | 水用 300L
14 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 20A | 3 | 個
15
16 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
17
18 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36

## 細目Ａ8
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ａ８ | 消火設備設備
3
4 |  | 消火器設備
5
6 |  | 消火器 | ABC粉末 10型消火器 | 10 | 本
7 |  |  | ABC粉末 10型消火器
8 |  | 消火器 | ｽﾀﾝﾄﾞ付 | 3 | 本
9
10 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 消火器ﾎﾞｯｸｽ | 屋外設置 1本用 | 1 | 個
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | 屋内消火栓設備
3 |  | TF-1
4 |  | 消火水槽
5 |  | PFU-1 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
6 |  | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×180L/min×63ｍ×5.5kW | 1 | 台
7 |  | PFU-2
8 |  | 補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 25L/min×59m×1.5kW | 1 | 台
9
10 |  | 機器据付費 |  | 1 | 式
11
12 |  | 機器搬入費 |  | 1 | 式
13 |  |  | 広範囲型2号消火栓
14 |  | HD-1 屋内消火栓 | 埋込・消火器ﾎﾞｯｸｽ付 | 4 | 台
15 |  |  | 広範囲型2号消火栓
16 |  | HD-2 屋内消火栓 | 露出型 | 1 | 台
17
18 |  | ＜消火管＞
19 |  |  | 機械室・便所
20 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 20A | 3 | ｍ
21 |  |  | 機械室・便所
22 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 32A | 2 | ｍ
23 |  |  | 機械室・便所
24 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 50A | 10 | ｍ
25 |  |  | 屋内一般
26 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 40A | 81 | ｍ
27 |  |  | 屋内一般
28 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 50A | 23 | ｍ
29
30 |  | ＜ドレン管＞
31 |  |  | 機械室・便所
32 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 25A | 2 | ｍ
33 |  |  | 機械室・便所
34 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 50A | 5 | ｍ
35
36 |  | 仕切弁（GV）10K | 20A | 1 | 個
1
2 |  | 仕切弁（GV）10K | 50A | 1 | 個
3
4 |  | 仕切弁（GV）5K | 25A | 2 | 個
5
6 |  | 逆止弁（CV）10K | 20A | 1 | 個
7
8 |  | 逆止弁（CV）10K | 50A | 1 | 個
9 |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 水用 300L
10 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 20A | 1 | 個
11 |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 水用 500L
12 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 50A | 1 | 個
13
14 |  | ｻｸｼｮﾝﾕﾆｯﾄ | 50A 取付費 | 1 | 個
15
16 |  | ﾌｰﾄ弁 | 50A 取付費 | 1 | 個
17
18 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
19
20 |  | 耐震振止め支持 |  | 1 | 式
21
22 |  | 総合調整費 |  | 1 | 式
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | 窒素ガス消火栓設備
3
4 |  | ＜機器費＞
5
6 |  | 窒素ガス貯蔵容器 | 20.3ｍ3/83.0L | 36 | 本
7
8 |  | 窒素ガス加圧容器 | 5.0ｍ3/82.5L | 1 | 本
9
10 |  | 容器組枠 | 9本ユニット | 3 | 式
11
12 |  | 容器組枠 | 10本ユニット | 1 | 式
13
14 |  | φ4ライン制御弁 |  | 3 | 個
15
16 |  | 選択弁 | 25A | 1 | 台
17
18 |  | 選択弁 | 50A | 3 | 台
19
20 |  | 選択弁用集合管 | 2系統用 50A | 2 | 組
21
22 |  | 選択弁架台 | 2系統用 50A | 2 | 組
23
24 |  | 安全装置 |  | 1 | 個
25
26 |  | 起動容器 | 1kg/2.1L ソレノイド付 | 4 | 本
27
28 |  | 定圧遮断器 |  | 4 | 組
29
30 |  | ﾋﾟｽﾄﾝﾚﾘｰｻﾞｰ復旧弁箱 |  | 4 | 台
31
32 |  | 噴射ヘッド | ZMT型 25A | 6 | 個
33
34 |  | 噴射ヘッド 静音形 | PNQ型 25A | 28 | 個
35
36 |  | 噴射ヘッド 静音形 | PNQ-KD型 20A | 1 | 個
1
2 |  | 連動盤 | 蓄電池4Ah内蔵 DL111型 | 1 | 面
3
4 |  | 手動起動操作箱 | 切換スイッチ付 標準型 | 4 | 台
5
6 |  | 透過型充満表示灯 | 2枚タイプ | 6 | 個
7
8 |  | スピーカー | 天井埋込型 | 11 | 個
9
10 |  | 圧力スイッチ |  | 4 | 個
11
12 |  | 端子箱 | 中 | 2 | 個
13
14 |  | 進PⅣ P型1級火災受信機 | 5回線 | 1 | 面
15
16 |  | 光電式煙感知器 | 自動試験機能付 2種 | 12 | 個
17
18 |  | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 自動試験 2種 | 8 | 個
19
20 |  | テスト用起動容器 | 1kg/2.1L | 1 | 本
21
22 |  | テスト用Ｎ２容器 | 10m3/68L | 8 | 本
23
24 |  | テスト用Ｎ２容器 | 20.3m3/83.0L | 4 | 本
25
26 |  | テスト用Ｎ２容器 | 0.3ｍ3/5.0L | 1 | 本
27
28 |  | 標識板及び取扱説明板 |  | 1 | 式
29
30 |  | ＜配管材料費＞
31
32 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | sch40 20A | 5 | ｍ
33
34 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | sch40 25A | 125 | ｍ
35
36 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | sch40 32A | 24 | ｍ
1
2 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | sch40 40A | 21 | ｍ
3
4 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | sch40 50A | 118 | ｍ
5
6 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | sch40 65A | 5 | ｍ
7
8 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | sch40 80A | 37 | ｍ
9
10 |  | 圧力配管用継手類 |  | 1 | 式
11
12 |  | 圧力配管用支持金具類 |  | 1 | 式
13
14 |  | 操作用銅管 被覆 | 4×6φ | 215 | ｍ
15
16 |  | 銅管接手、支持金具類 |  | 1 | 式
17
18 |  | 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式
19
20 |  | ＜電気工事材料費＞
21
22 |  | 電線管 薄鋼 | 19φ | 106 | 本
23
24 |  | 電線管 薄鋼 | 25φ | 1 | 本
25
26 |  | 電線管 薄鋼 | 31φ | 40 | 本
27
28 |  | 電線管 付属品 |  | 1 | 式
29
30 |  | エコケーブル | EM-HP0.9-2C | 295 | ｍ
31
32 |  | エコケーブル | EM-HP0.9-2P | 82 | ｍ
33
34 |  | エコケーブル | EM-HP0.9-5P | 3 | ｍ
35
36 |  | エコケーブル | EM-HP0.9-10P | 30 | ｍ
1
2 |  | エコケーブル | EM-HP0.9-15P | 109 | ｍ
3
4 |  | 付属消耗品 |  | 1 | 式
5
6 |  | ＜工事費＞
7
8 |  | 配管工事費 |  | 1 | 式
9
10 |  | 機器取付費 |  | 1 | 式
11
12 |  | スリーブインサート工事費 |  | 1 | 式
13
14 |  | はつり復旧費 |  | 1 | 式
15
16 |  | 電気工事費 |  | 1 | 式
17
18 |  | 塗装工事費 | ネジ部分錆止め塗装 | 1 | 式
19
20 |  | ＜共通費＞
21
22 |  | 評価申請費 |  | 1 | 式
23
24 |  | 評価申請書作成並びに打合対応費 |  | 1 | 式
25 |  | 高圧ガス第二貯蔵所検査及び
26 |  | 届出助成 |  | 1 | 式
27
28 |  | 官庁手続立会検査費 |  | 1 | 式
29
30 |  | 試験調整費 |  | 1 | 式
31
32 |  | 現場雑費 |  | 1 | 式
33
34 |  | 荷造運搬費 |  | 1 | 式
35
36 |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
1
2 |  | 諸経費 |  | 1 | 式
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 |  | 計
33
34
35
36

## B科目
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ | 収蔵庫棟
3
4
5
6 | Ｂ１ | 空気調和設備 | 機器設備 | 1 | 式 |  | 0
7
8 |  |  | 配管設備 | 1 | 式 |  | 0
9
10 |  | 計 |  |  |  |  | 0
11
12
13
14 | Ｂ２ | 換気設備 | 機器設備 | 1 | 式 |  | 0
15
16 |  |  | ダクト設備 | 1 | 式 |  | 0
17
18 |  | 計 |  |  |  |  | 0
19
20
21
22 | Ｂ３ | 自動制御設備 |  | 1 | 式 |  | 0
23
24 |  | 計 |  |  |  |  | 0
25
26
27
28 | Ｂ４ | 衛生器具設備 |  | 1 | 式 |  | 0
29
30 |  | 計 |  |  |  |  | 0
31
32
33
34
35
36 | [8 empty] | ∴
1
2
3
4 | Ｂ５ | 給水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
5
6 |  | 計 |  |  |  |  | 0
7
8
9
10 | Ｂ６ | 排水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
11
12 |  | 計 |  |  |  |  | 0
13
14
15
16 | Ｂ７ | 給湯設備 |  | 1 | 式 |  | 0
17
18 |  | 計 |  |  |  |  | 0
19
20
21
22 | Ｂ８ | 消火設備
23
24 |  | 消火器設備 |  | 1 | 式 |  | 0
25
26 |  | 屋内消火栓設備 |  | 1 | 式 |  | 0
27
28 |  | 計 |  |  |  |  | 0
29
30
31
32
33
34
35
36 | [8 empty] | ∴

## 細目B１
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ | 収蔵庫棟
3
4
5
6 | Ｂ１ | 空気調和設備
7
8 |  | 機器設備
9 |  | AC-8 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向（7.1kW×2）
10 |  | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ ﾂｲﾝﾙﾀｲﾌﾟ | 冷房能力：12.5kW | 1 | 台
11 |  | AC-9 | 天井ｶｾｯﾄ形 4方向
12 |  | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ | 冷房能力：3.6kW | 1 | 台
13
14 |  | 機器据付費 |  | 1 | 式
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | 配管設備
3 |  | 冷媒管 | 液管
4 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 6.4φ | 10 | ｍ
5 |  | 冷媒管 | 液管
6 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.5φ | 23 | ｍ
7 |  | 冷媒管 | ガス管
8 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 12.7φ | 10 | ｍ
9 |  | 冷媒管 | ガス管
10 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.9φ | 23 | ｍ
11 |  | ﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般
12 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 25A | 27 | ｍ
13 |  | ﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般
14 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 30A | 26 | ｍ
15
16 |  | 連絡線・電源線 |  | 1 | 式
17
18 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
19
20 |  | 既設桝へ接続 |  | 1 | 式
21
22 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
23
24 |  | 耐震振止め支持 |  | 1 | 式
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ∴ | 0

## 細目B２
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ2 | 換気設備
3
4 |  | 機器設備
5 |  | EF-21 | 天井扇
6 |  | 排気ﾌｧﾝ | 400ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
7 |  | EF-22 | 天井扇
8 |  | 排気ﾌｧﾝ | 400ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
9 |  | EF-23 | 天井扇
10 |  | 排気ﾌｧﾝ | 450ｍ3/H×100Pa | 2 | 台
11 |  | EF-24 | 天井扇
12 |  | 排気ﾌｧﾝ | 500ｍ3/H×100Pa | 1 | 台
13 |  | EF-25 | 天井扇
14 |  | 排気ﾌｧﾝ | 100ｍ3/H×100Pa | 2 | 台
15 |  | HEX-13 | 天吊埋込型
16 |  | 全熱交換器 | 500ｍ3/H×300Pa | 1 | 台
17 |  | HEX-14 | 天吊埋込型
18 |  | 全熱交換器 | 200ｍ3/H×300Pa | 1 | 台
19
20 |  | 据付費 |  | 1 | 式
21
22 |  | 文字標識 | 空調 面積500ｍ2以下 | 1 | 式
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | ダクト設備
3 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
4 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 100φ | 3 | ｍ
5 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
6 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 150φ | 32 | ｍ
7 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
8 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 200φ | 43 | ｍ
9 |  |  | VHS 結露防止形
10 |  | 制気口 | 200×200（0.04㎡） | 3 | 個
11 |  |  | VHS 結露防止形 （F付）
12 |  | 制気口 | 250×250（0.06㎡） | 2 | 個
13 |  |  | VHS 結露防止形 （F付）
14 |  | 制気口 | 300×300（0.09㎡） | 3 | 個
15 |  |  | GVS
16 |  | 制気口 | 200×200（0.04㎡） | 3 | 個
17
18 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 100φ | 2 | 個
19
20 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 150φ | 2 | 個
21
22 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 200φ | 10 | 個
23
24 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 200φ （FD付） | 2 | 個
25
26 |  | 制気口ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
27
28 |  | 防振吊金具 |  | 1 | 式
29
30 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
31
32 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 | 丸ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
33
34 |  | 耐震振止め支持 | 全ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 | [10 empty] | 0
3
4 | [10 empty] | 0
5
6 | [10 empty] | 0
7
8 | [10 empty] | 0
9
10 | [10 empty] | 0
11
12 | [10 empty] | 0
13
14 | [10 empty] | 0
15
16 | [10 empty] | 0
17
18 | [10 empty] | 0
19
20 | [10 empty] | 0
21
22 | [10 empty] | 0
23
24 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
25
26 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
27
28 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
29
30 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
31
32 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
33
34 |  | 計 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
35
36 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | ∴ | 0

## 細目B3
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ3 | 自動制御設備
| 自動制御工事 | 計装工事 | 1 | 式
|  | 諸経費 | 1 | 式
| パッケージ工事 | 計装工事 | 1 | 式
|  | 諸経費 | 1 | 式
計

## 細目B4
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ4 | 衛生器具設備
3
4 |  | 洋風大便器 | CFS498BK（ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式） | 2 | 組
5
6 |  | 壁掛洗面器 | LSC721BAPMWR | 1 | 組
7
8 |  | 給湯栓 | TKS05310J（ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓） | 2 | 個
9
10 |  | 器具取付費 |  | 1 | 式
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | ∴ | 0

## 細目B5
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ5 | 給水設備
3 |  | 水道用耐衝撃性 | 屋内一般
4 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 20A | 13 | ｍ
5 |  | 水道用耐衝撃性 | 屋内一般
6 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 25A | 6 | ｍ
7 |  | 水道用耐衝撃性 | 機械室・便所
8 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP) | 20A | 5 | ｍ
9
10 |  | 仕切弁（GV）10K | 鉛レス 20A | 2 | 個
11
12 |  | 逆止弁（CV）10K | 鉛レス 20A | 2 | 個
13 |  |  | ｽﾃﾝﾚｽ製 水用 300L
14 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 20A | 4 | 個
15
16 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
17
18 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
19
20 |  | 耐震振止め支持 |  | 1 | 式
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36

## 細目B6
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ6 | 排水設備
3 |  | 排水 | 屋内一般
4 |  | 耐火二層管 TMP | 50A | 1 | ｍ
5 |  | 排水 | 屋内一般
6 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 40A | 1 | ｍ
7 |  | 排水 | 屋内一般
8 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 50A | 3 | ｍ
9 |  | 排水 | 屋内一般
10 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 100A | 13 | ｍ
11 |  | 排水 | 機械室・便所
12 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 75A | 2 | ｍ
13 |  | 排水 | 機械室・便所
14 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 100A | 2 | ｍ
15 |  | 通気 | 機械室・便所
16 |  | 耐火二層管 TMP | 50A | 3 | ｍ
17 |  | 通気 | 機械室・便所
18 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 50A | 2 | ｍ
19
20 |  | 床上掃除口 COA | 100A | 2 | 個
21
22 |  | 掃兼ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 1 | 個
23
24 |  | 通気口 VC | 50A | 1 | 個
25
26 |  | PT-1 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ | 40L 地下埋設型 | 1 | 台
27
28 |  | 機器据付費 |  | 1 | 式
29
30 |  | PT-1 躯体補強工事 |  | 1 | 式
31
32 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
33
34 |  | 耐震振止め支持 |  | 1 | 式
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36

## 細目B7
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ7 | 給湯設備
3 |  | WHE-3 | 飲料・洗い物用
4 |  | 電気温水器 | 25L | 2 | 台
5
6 |  | 機器据付費 |  | 1 | 式
7 |  |  | 屋内一般
8 |  | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 ﾌﾟﾚｽ接合 | 20su | 3 | ｍ
9 |  |  | 水用 300L
10 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 | 20A | 2 | 個
11
12 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
13
14 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36

## 細目B8
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｂ8 | 消火設備設備
3
4 |  | 消火器設備
5 |  |  | ABC粉末 10型消火器
6 |  | 消火器 | ｽﾀﾝﾄﾞ付 | 2 | 本
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | 屋内消火栓設備
3 |  |  | 広範囲型2号消火栓
4 |  | HD-2 屋内消火栓 | 露出型 | 1 | 台
5
6 |  | ＜消火管＞
7 |  |  | 屋内一般
8 |  | 配管用炭素鋼鋼管 白(SGP) | 50A | 12 | ｍ
9 |  |  | 屋内一般
10 |  | 消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 50A | 13 | ｍ
11
12 |  | 埋設表示杭 | 鉄製 | 2 | 個
13
14 |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 150幅 | 13 | ｍ
15
16 |  | 塗装工事 |  | 1 | 式
17
18 |  | 土工事 |  | 1 | 式
19
20 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
21
22 |  | 耐震振止め支持 |  | 1 | 式
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## C科目
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｃ | 屋外倉庫
3
4
5
6 | Ｃ1 | 換気設備 | 機器設備 | 1 | 式 |  | 0
7
8 |  |  | ダクト設備 | 1 | 式 |  | 0
9
10
11
12 |  | 計 |  |  |  |  | 0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | [8 empty] | ∴

## 細目C1
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｃ1 | 換気設備
3
4 |  | 機器設備
5 |  | EF-27 | 天井扇
6 |  | 排気ﾌｧﾝ | 180ｍ3/H×80Pa | 1 | 台
7
8 |  | 据付費 |  | 1 | 式
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 |  | ダクト設備
3 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 0.5mm
4 |  | 低圧ﾀﾞｸﾄ（亜鉛鉄板） | 150φ | 2 | ｍ
5 |  |  | VHS 結露防止形 （F付）
6 |  | 制気口 | 200×200（0.04㎡） | 1 | 個
7
8 |  | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形（網付） | 150φ | 2 | 個
9
10 |  | 制気口ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式
11
12 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
13
14 |  | ｽﾘｰﾌﾞ費 | 丸ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
15
16 |  | 耐震振止め支持 | 全ﾀﾞｸﾄ対象 | 1 | 式
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
1
2 | [10 empty] | 0
3
4 | [10 empty] | 0
5
6 | [10 empty] | 0
7
8 | [10 empty] | 0
9
10 | [10 empty] | 0
11
12 | [10 empty] | 0
13
14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
15
16 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
17
18 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
19
20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
21
22 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
23
24 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
25
26 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
27
28 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
29
30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
31
32 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
33
34 |  | 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
35
36 | [6 empty] | 0 |  | 0 | ∴ | 0

## D科目
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｄ | 屋外
3
4
5
6 | Ｄ１ | 屋外給水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
7
8 |  | 計 |  |  |  |  | 0
9
10
11
12 | Ｄ２ | 屋外排水設備 |  | 1 | 式 |  | 0
13
14 |  | 計 |  |  |  |  | 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 | [8 empty] | ∴

## 細目D１
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｄ１ | 屋外給水設備
3 |  |  | 地中
4 |  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 | PE 20A | 162 | ｍ
5 |  |  | 地中
6 |  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 | PE 25A | 66 | ｍ
7 |  |  | 地中
8 |  | 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 | PE 50A | 35 | ｍ
9 |  |  | 屋内一般
10 |  | 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20A | 4 | ｍ
11
12 |  | 寒冷地用横水栓 | T200SUN13C | 7 | 個
13
14 |  | 寒冷地用散水栓 | T28UNH13 | 2 | 個
15
16 |  | 地上設置型散水栓ﾎﾞｯｸｽ | 鋳鉄製（日之出製） | 2 | 個
17
18 |  | 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWSP64GH2W | 1 | 個
19 |  |  | MT－Ⅱ（竹村製作所）
20 |  | 不凍水抜栓 | 呼長さ0.5ｍ 浸透桝共 | 4 | 個
21 |  |  | D-X3 呼長さ2.0ｍ
22 |  | 不凍水栓柱 | 耐寒カラン、伸縮固定ﾊﾞﾝﾄﾞ | 5 | 個
23
24 |  | 仕切弁（GV） 10K | 鉛ﾚｽ 20A | 4 | 個
25
26 |  | 仕切弁（GV） 10K | 鉛ﾚｽ 25A | 2 | 個
27
28 |  | 仕切弁（GV） 10K | 鉛ﾚｽ 50A | 4 | 個
29
30 |  | 弁桝 | VC-P | 11 | 個
31
32 |  | 弁桝 | VC-2 | 2 | 個
33
34 |  | 弁桝 | VC-3 | 2 | 個
35
36 |  | 量水器桝 | MC-2 | 1 | 個
1
2 |  | 埋設表示 | 鉄製 | 29 | 個
3
4 |  | 埋設表示 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 1 | 個
5
6 |  | 埋設表示ｼｰﾄ | 150幅 | 263 | ｍ
7
8 |  | 保温工事 |  | 1 | 式
9
10 |  | 土工事 |  | 1 | 式
11
12 |  | 器具取付費 |  | 1 | 式
13
14 |  | 既設管接続 |  | 1 | 式
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 細目D２
|  | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1
2 | Ｄ２ | 屋外排水設備
3 |  |  | 地中
4 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 40A | 8 | ｍ
5 |  |  | 地中
6 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 50A | 7 | ｍ
7 |  |  | 地中
8 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 100A | 25 | ｍ
9 |  |  | 地中
10 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU | 150A | 129 | ｍ
11 |  |  | 防護蓋T-25
12 |  | No.1 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-100A-45L H＝690 | 1 | 個
13 |  |  | 防護蓋T-25
14 |  | No.2 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-YW H＝730 | 1 | 個
15 |  |  | 防護蓋T-25
16 |  | No.3 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-90L H＝600 | 1 | 個
17 |  |  | 防護蓋T-25
18 |  | No.4 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-UT H=740 ﾄﾗｯﾌﾟ | 1 | 個
19 |  |  | 防護蓋T-8
20 |  | No.5 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-90Y H=810 | 1 | 個
21 |  |  | 防護蓋T-8
22 |  | No.6 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-90Y H=830 | 1 | 個
23 |  |  | 防護蓋T-8
24 |  | No.7 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-90Y H=870 | 1 | 個
25 |  |  | 樹脂製蓋
26 |  | No.8 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-90L H=950 | 1 | 個
27 |  |  | 樹脂製蓋
28 |  | No.9 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-ST H=1400 | 1 | 個
29 |  |  | 樹脂製蓋
30 |  | No.10 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-ST H=1950 | 1 | 個
31 |  |  | 樹脂製蓋
32 |  | No.11 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-ST H=2130 | 1 | 個
33 |  |  | 樹脂製蓋
34 |  | No.12 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-DRY H=2150 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ | 1 | 個
35 |  |  | 樹脂製蓋
36 |  | No.13 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-DR H=600 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ | 1 | 個
1 |  |  | 樹脂製蓋
2 |  | No.14 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-150A-22・1/2L H=410 | 1 | 個
3 |  |  | 防護蓋T-8
4 |  | No.17 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-100A-UTK H＝660 ﾄﾗｯﾌﾟ | 1 | 個
5 |  |  | 防護蓋T-8
6 |  | No.18 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-100A-90Y H＝640 | 1 | 個
7 |  |  | 防護蓋T-8
8 |  | No.19 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-100A-MG H＝640 逆流防止 | 1 | 個
9 |  |  | 防護蓋T-8
10 |  | No.21 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-100A-90L H＝600 | 1 | 個
11 |  |  | 防護蓋T-8
12 |  | No.22 塩ビ小口径汚水桝 | 200φ-100A-DR H=710 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ | 1 | 個
13
14 |  | 土工事 |  | 1 | 式
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  | 計
35
36